Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)

Anschlussgesuch für Energieerzeugungsanlagen (EEA) und/oder einem Energiespeicher im Parallelbetrieb mit Stromversorgungsnetz

1.  Allgemeine Angaben	(  Zutreffendes ankreuzen

| Name und Anschrift des Kunden (Betriebsinhaber) | Telefon-Nr. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fax-Nr. |  |
|  | E-Mail |  |
| Standort der Anlage, Zähler oder Parzellen-Nr. |
| Art des Gebäudes EFH MFH Gewerbe Industrie |  |
| Name und Anschrift des ausführenden Unternehmens | Sachbearbeiter |  | Telefon-Nr. |  |
|  | Voraussichtliche Inbetriebnahme |  | Fax-Nr. |  |
|  |  |  | E-Mail |  |

2.  Anlageart / Energieträger

| Neuanlage Erzeugung nur Elektrizität Umbau best. Anlage WKK-Anlage / BHKW | Wasserkraft Sonne Dieselöl Erdgas Biogas Wind |
| --- | --- |

3.  Betriebsart / Energieproduktion

| Anlage dauernd mit dem Netz verbunden Notstromanlage, zeitweise mit dem Netz verbunden | Separate Messung (Nettoproduktion) Eigenverbrauch (Messung Überschuss) | WKK-Anlage wärmegeführt stromgeführt |
| --- | --- | --- |
| Max. Leistungsabgabe ans Netz kW Max. Leistungsbedarf bei Ausfall der Anlage kW Vorgesehene Betriebsstunden pro Jahr h/a | Voraussichtliche Energierücklieferung im Winterhalbjahr (Oktober bis März) kWh im Sommerhalbjahr (April bis September) kWh |

4a.  Technische Angaben / Nenndaten EEA

Gesamte installierte Leistung elektrisch kW thermisch kWh

Wechselrichter Synchrongenerator Asynchrongenerator Anzahl Stk. Panelfläche m² Fabrikat / Typ Nennleistung kW Spannung (AC) x V Scheinleistung kVA cos φ Kurzschlussleistung kVA Blindleistungskompensation kVar Verdrosselungsfrequenz Hz

4b.  Technische Angaben / Nenndaten Energiespeicher

Energiespeicher: Ja Integration des Energiespeichers: AC (im AC Teil der Installation): 1x230V 3x230V 3x400V DC (im DC Teil der Installation, PVA und Speicher 1 WR Nenndaten EEA) Fabrikat / Typ El. Leistung (Systemleistung) kW Speicherkapazität kWh

Betriebsart des Energiespeichers: keine Ladung des Speichers aus dem Verteilnetz (Variante 1a mit AC; resp. 1b mit DC gemäss Anhang) keine Entladung des Speichers ins Verteilnetz (Variante 2a mit AC; resp. 2b mit DC gemäss Anhang) andere Betriebsart > Beilage

5.  Beilagen

Schutzkonzeption Situationsplan Kopie genehmigte ESTI-Vorlage Prinzipschema

6.  Unterschrift des ausführenden Unternehmens

Ort Datum Unterschrift

7.  Entscheid des EVU

bewilligt bewilligt mit Massnahmen Datum Unterschrift Bemerkungen: Wechselrichter Ländereinstellung VDE-AR-N 4105 (ESTI Nr. 233; NA/EEA-CH)

Erläuterungen zum Anschlussgesuch für Energieerzeugungsanlagen (EEA) und/oder einem Energiespeicher im Parallelbetrieb mit Stromversorgungsnetz

## Allgemeines

Für den Anschluss von EEA's in Verbindung mit einem Energiespeicher sowie für reine Energiespeicher am gleichen Netzanschluss (Gebäude) genügt ein Anschlussgesuch. Der VNB kann bei Bedarf weitere Angaben einholen.

Hinweise zum Ausfüllen des Anschlussgesuchs

## Abschnitt 1- 3

- Das korrekte, vollständige Ausfüllen der Rubriken ermöglicht dem VNB, die notwendigen Netzabklärungen und eventuell notwendige Massnahmen vorzukehren, die für einen sicheren Betrieb der EEA resp. Energiespeicher am Stromversorgungsnetz oder in der Kundenanlage erforderlich sind.

Abschnitt 4a  EEA

- Beim Wechselrichter wird für Photovoltaikanlagen aus statistischen Gründen zusätzlich die Panelfläche im m² verlangt.

- Die Leistung der Blindleistungskompensation ist bei Asynchrongeneratoren und Anlagen mit Wechselrichtern anzugeben.

- Als Leistungsfaktor ist der cos φ bei der Energie-Übergabestelle (Zähleranschlussklemmen) anzugeben

Abschnitt 4b  Energiespeicher

Speicher mit EEA und Endverbrauch; keine Ladung des Speichers aus dem Verteilnetz

Der Speicher kann nur aus der EEA geladen werden. Durch den Verzicht der Ladung des Speichers aus dem Verteilnetz, können die Mess- und Abrechnungsprozesse stark vereinfacht werden

Speicher mit EEA und Endverbrauch; keine Entladung des Speichers ins Verteilnetz

Der Speicher kann aus der EEA und zur Optimierung des Bezugsverhaltens aus dem Verteilnetz geladen, aber nicht in das Verteilnetz entladen werden

EnFluRi-Sensor (Energie-Fluss-Richtungs Sensor) :

Der Sensor erfasst die gleichen Energieflüsse wie der Einspeise/Verbrauchszähler (MPN). Die Steuerung basiert auf den Messwerten dieses Sensors und verhindert die Entladung resp. Ladung des Speichers in das Verteilnetz. Die Pfeilrichtung des Sensors zeigt die Energieflussrichtung an, welche durch den Sensor gesperrt wird.

Anmerkung: Bei Variante 1b+2b (DC) und EEA ≤30kVA; Falls der Wechselrichter das Laden/Entladen aus dem Netz grundsätzlich verhindert, kann auf den EnFluRi-Sensor verzichtet werden, dieses ist zu deklarieren.

Abschnitt 5

- Das Schutzkonzept muss die Anforderungen des Abschnittes EEA, resp. Energiespeicher der WV erfüllen.

# Text boxes

Variante 1a (AC)

Variante 1b (DC)

EEA > 30 kVA

EEA  ≤ 30 kVA

(MPP optional)

EEA > 30 kVA

EEA  ≤ 30 kVA

(MPP optional)

Variante 2b (DC)

EEA > 30 kVA

EEA  ≤ 30 kVA

(MPP optional)

EEA > 30 kVA

EEA  ≤ 30 kVA

(MPP optional)

Variante 2a (AC)